2.pielikums

Publisko iepirkumu likumā nereglamentētais iepirkums

„Žalūziju izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Daugavpils pilsētas

12.pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām”

Iepirkuma identifikācijas Nr. D12.PII2018/4N

Tehniskā specifikācija

Izpildītājs veic žalūziju izgatavošanu, piegādi un uzstādīšanu saskaņā ar šajā specifikācijā norādītajām prasībām un atbilstoši apjomam un speciālajām prasībām, kas noteiktas pielikumā. Izpildītājam jāveic žalūziju izmēru precizēšana uz vietas.

Izpildītājam cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar izgatavošanu, piegādi un uzstādīšanu, t.sk., žalūziju izmēru precizēšana, izgatavošana, transportēšana un uzstādīšana.

Izpildītājam jāgarantē žalūziju kvalitāte - ne mazāk kā 24 mēnešus. Piedāvātajā garantijas laikā izpildītājam jānovērš žalūziju jebkura veida ražošanas un montāžas defekti par saviem līdzekļiem piecu darba dienu laikā no pretenzijas saņemšanas dienas.

Žalūziju piegādes un uzstādīšanas termiņš divi mēneši pēc līguma parakstīšanas.

Prasības žalūzijām:

Vertikālās žalūzijas

Žalūziju vadība:

- metāla ķēde auduma lameļu pagriešanai, lai regulētu dienas gaismas intensitāti telpā

- poliestera aukla ar atsvaru žalūziju atvēršanai/aizvēršanai

Žalūziju stiprināšanas veids (pie sienas, pie griestiem, loga ailē) jāsaskaņo ar konkrēto iestādi.

Žalūziju vēršanās veidi (auduma lameļu savilkšanās pa vidu, uz malām, vai citādi) jāsaskaņo ar konkrēto iestādi.

Žalūziju audums atbilstošs Oeko-Tex Standard 100 standartam vai ekvivalentam.

Žalūziju materiāls audums: 100% poliesters, neuzliesmojošs, antistatisks, impregnēts pret mitrumu, vienkrāsains ar faktūru vai bez, kas saskaņojama ar konkrēto iestādi.

Saules gaismas atstarojumam jābūt aptuveni 50%.

Auduma svars: 180-220 g/m2.

Auduma biezums: ne mazāk par 0,35 mm (+/- 0,05 mm).

Lameļu platums – jāsaskaņo ar konkrēto iestādi.

Krāsa vismaz 10 neitrālu toņu izvēle, kas jāsaskaņo ar konkrēto iestādi.

| Žalūziju veids/papildus prasības | Žalūziju platība m2 | Logu skaits/ vērtņu skaits | Kopējā summa ar PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| Vertikālās žalūzijas Žalūziju stiprināšanas veids- pie sienas. Žalūziju vēršanās veids- auduma lameļu savilkšanās uz malām. Žalūziju materiālam jābūt piemērotam pirmsskolas izglītības iestādes specifikācijai un funkcijai- aizsardzībai pret sauli. Žalūziju vadība - rokas vadības mehānisms. Audums, krāsa un lameļu platums saskaņojams ar pasūtītāju. | 214.23 m2 | 65 vērtnes |  |